ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для  заказа шкафа релейной защиты типа ШЗА для ВЛ- 220, 110кВ

| ЗАКАЗЧИК |  |
| --- | --- |
|  | (Компания, предприятие) |
| ОБЪЕКТ |  |
|  | (Электрическая станция, ПС) |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ |  |
|  | (Воздушная линия, (авто)трансформатор, реактор и т.п) |
| ЗАПОЛНИТЕЛЬ |  |
|  | (Проектная организация) |

Для заполнения Опросного Листа необходимо в ячейки таблицы внести номер подпункта выбранной технической характеристики (опции).

| №№ п/п | Техническая характеристика (опция) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение оперативного тока |  |
| 1.1 | 60 … 125 В постоянного тока |
| 1.2 | 110 … 250 В постоянного тока; 115 … 230 В переменного тока* |
| * Напряжение оперативного тока 220AC возможно не для всех типов защиты, требуется уточнить при выборе защиты. |
| 2 | Номинальный вторичный ток трансформаторов тока |  |
| 2.1 | Номинальный вторичный ток трансформаторов тока 1 А |
| 2.2 | Номинальный вторичный ток трансформаторов тока 5 А |
| 3 | Интерфейс передачи данных для СМиУ (SCADA) |  |
| 3.1 | Без системного интерфейса |
| 3.2 | Протокол МЭК 60870-5-103, электрический RS485* |
| 3.3 | Протокол МЭК 60870-5-103, оптический 820нм.* |
| 3.4 | PROFIBUS-DP Slave, электрический RS485* |
| 3.5 | PROFIBUS-DP, оптический 820нм* |
| 3.6 | DNP 3.0, электрический RS485* |
| 3.7 | DNP 3.0, оптический 820нм. * |
| 3.8 | МЭК61850, 100 Мбит Ethernet, электрический, RJ45 * |
| 3.9 | МЭК61850, 100 Мбит Ethernet, оптически. * |
| * (Зависит от выбора производителя защит) |
| 4 | Конструктивное исполнение металлоконструкции шкафа |  |
| 4.1 | Шкаф одностороннего обслуживания с передней прозрачной дверью и поворотной рамой (В×Ш×Г - 2400×900×600) |
| 4.2 | Шкаф двустороннего обслуживания с передней прозрачной дверью (В×Ш×Г - 2400×900×800) * |
| * При необходимости габариты возможно изменить. (указать какие нужны) |
| 5 | Выбор производителя защит (первый комплект, основной) |  |
| 5.1 | Siemens (Siprotec 4) |
| 5.2 | Siemens (Siprotec 5) |
| 5.3 | Schneider Electric (Micom) |
| 5.4 | Schweitzer Engineering Laboratories: SEL |
| 5.5 | «PARMA» |
| 5.6 | ABB |
| 5.7 | Если используется защита других производителей, то указать тип. |
| 6 | Набор функций для основного комплекта |
|  | 21 | Дистанционная защита |  |
|  | 25 | Контроль синхронизма |  |
|  | 27 | Защита min напряжения |  |
|  | 46 | Максимальная токовая защит обратной последовательности |  |
|  | 50N | Максимальная токовая защита от замыкания на землю. |  |
|  | 50 | Максимальная токовая защита в фазах. |  |
|  | 51N | Максимальная токовая защита от замыкания на землю (Inverse) |  |
|  | 51 | Максимальная токовая защита в Фазах (Inverse) |  |
|  | 59 | Защита максимального напряжения |  |
|  | 60 | 60 (FUSEF) Контроль исправности цепей переменного напряжения (ТН) |  |
|  | 67 | Максимальная токовая направленная защита в фазах |  |
|  | 67N | Максимальная токовая направленная защита от замыканий на землю |  |
|  | 68 | Контроль за бросками тока |  |
|  | 79 | Автоматическое повторное трехфазное включение (ТАПВ) |  |
|  | 79 | Автоматическое повторное однофазное включение (ОАПВ) |  |
|  | 81Н | Защита максимальной частоты |  |
|  | 81L | Защита минимальной частоты |  |
|  | 87L | Дифференциальная защита линии* |  |
|  | 50BF | Защита от отказов выключателя (УРОВ) |  |
|  | *Возможно не у всех производителей |  |
| 7 | Функция управления присоединением да нет |  |
| 7.1 | Электромеханическое управление (ключи, реле) * |
| 7.2 | На базе устройства Siemens Siprotec 4 (6MD) . (7SJ с функцией резервной защиты) |
| 7.3 | На базе устройства Siemens Siprotec 5 (6MD) . (7SJ с функцией резервной защиты) |
| 7.3 | На базе устройства Schneider Electric (Micom) |
| 7.4 | ABB |
| 8 | Набор функций для устройства управления |
|  | 25 | Контроль синхронизма |  |
|  | 50BF | Защита от отказов выключателя (УРОВ) |  |
|  | 79 | Автоматическое повторное трехфазное включение (ТАПВ) |  |
|  | 79 | Автоматическое повторное однофазное включение (ОАПВ) |  |
| * В зависимости от количества коммутационных аппаратов |
| Количество коммутационных аппаратов |
| Примечание |
| 9. | Выбор производителя защит (второй комплект, резервный) |  |
| 9.1 | Siemens (Siprotec 4) |
| 9.2 | Siemens (Siprotec 5) |
| 9.3 | Siemens (Reyrolle) |
| 9.4 | Schneider Electric (Micom) |
| 9.5 | Schneider Electric (Sepam) |
| 9.6 | Schweitzer Engineering Laboratories: SEL |
| 9.7 | «PARMA» |
| 9.8 | ABB |
| 10 | Набор функций для резервного комплекта |
|  | 21 | Дистанционная защита * |  |
|  | 25 | Контроль синхронизма * |  |
|  | 27 | Защита min напряжения |  |
|  | 46 | Максимальная токовая защит обратной последовательности |  |
|  | 50N | Максимальная токовая защита от замыкания на землю. |  |
|  | 50 | Максимальная токовая защита в фазах. |  |
|  | 51N | Максимальная токовая защита от замыкания на землю (Inverse) |  |
|  | 51 | Максимальная токовая защита в Фазах (Inverse) |  |
|  | 59 | Защита максимального напряжения |  |
|  | 60 | 60 (FUSEF) Контроль исправности цепей переменного напряжения (ТН) |  |
|  | 67 | Максимальная токовая направленная защита в фазах |  |
|  | 67N | Максимальная токовая направленная защита от замыканий на землю |  |
|  | 68 | Контроль за бросками тока |  |
|  | 79 | Автоматическое повторное трехфазное включение (ТАПВ) |  |
|  | 79 | Автоматическое повторное однофазное включение (ОАПВ) * |  |
|  | 81Н | Защита максимальной частоты |  |
|  | 81L | Защита минимальной частоты |  |
|  | 50BF | Защита от отказов выключателя (УРОВ) |  |
|  | *Возможно не у всех производителей |  |
| 11 | Установка испытательных блоков |  |
| 11.1 | Россия (БИ) |
| 11.2 | Weidmuller POCON |
| 11.3 | Phoenix contact FAME |
|  | Примечание |

| Лица, ответственные за заполнение данного Опросного Листа. |
| --- |
|  | Фамилия И.О. | Должность | Контактный телефон Адрес электронной почты |
| Заполнил |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |